温  州  医  学 院

实验技术人员实验准备手册

学院(中心)                         实验室

课程名称                           课程类型

授课学期                           学年                 学期

专业年级

课程负责人

实验准备人员

温州医学院教务处制

注：

1、本《实验技术人员实验准备手册》的内容必须及时填写。学期结束时，上交实验中心归档。

2、封面的课程类型按必修课、选修课或开放实验填写，并注明课程内实验、独立设课实验或集中综合性实验，如：选修课（独立设课实验）。

3、实验准备卡中的实验开始日期填写本实验项目的第一次学生实验时间。

实验准备须知

实验教学工作是高等学校教学工作的重要组成部分，在学生创新精神和实验能力培养过程中具有不可替代的作用。为了规范实验教学过程，提高我校本科实验教学质量，现根据《温州医学院实验教学工作条例》、《温州医学院仪器设备管理办法》、《温州医学院实验工作人员工作规程》、《温州医学院低值品、易耗品及实验材料管理办法》和《温州医学院实验室安全、卫生管理制度》制定本手册，请各位实验技术人员认真做好实验准备工作。

一、实验室布局合理，实验室家具、仪器设备整齐，桌面、仪器上无灰尘，地面无灰尘、无纸屑等垃圾与积水，地面、墙面、门窗及管道线路、开关板上无积灰与蜘蛛网等杂物，坚持每天一小扫，每周一大扫的卫生制度。

二、实验室所有的电器，室内的线路、开关、插座等用品设备，在交付使用前，应进行安装检查后，才能接通电源，并做到定期检查与维修。电源要有良好的接线，使用有金属外壳或能产生静电的电器设备，必须使外壳接地，以防操作人员不慎触电。

三、做好仪器设备维修和保养工作，对仪器设备进行经常性的检查、检测、保养工作，建立切实可行的维护保养制度，定期进行检修，并做好检修记录。贵重精密仪器设备要有使用记录，并进行定期校验，以确保其准确性、灵敏度。建立贵重精密仪器设备的技术档案。

四、认真学习化学危险品的保管知识，危险品燃烧的灭火知识及其它应急知识，掌握保管方法，做好放射性同位素及其制品安全管理，认真检查安全设施，消除事故隐患，做好安全保卫工作。

五、系统掌握本学科的基本理论、本实验室有关实验的原理和实验技术，熟练地掌握本实验室各种仪器设备的使用，根据实验教学任务，做好实验预做，并做好记录，总结经验，改进实验。做好消耗材料、试剂和元器件的准备，确保实验仪器设备完好，，如发现问题应积极与带教人员沟通，妥善解决。

六、根据实验教学任务，完善仪器装备和教学软件资料，培训好实验指导人员和仪器操作人员，保证实验教学顺利进行。教师、实验技术人员应积极开展实验装置、模型、标本的研究和自制工作。

七、在学生实验期间，实验技术人员不得离开现场，应关注实验的进展情况并巡回检查，进行规范指导，但不能包办代替，要让学生独立操作，培养学生动手能力和独立分析、解决问题的能力。

八、在实验教学过程中，实验指导教师（实验技术人员）须严格要求学生遵守实验室管理的各项规章制度、纪律和安全操作规程。学生第一次上实验课，由实验指导人员负责宣讲《学生实验守则》及实验室有关规章制度。对违反规章制度、操作规程或不听指导的学生，指导人员有权停止其实验。对造成事故者，追究其责任。严防事故，确保安全。

九、每学年末要做好本学年有关记录、表格、帐目、卡，完成上级部门所需的有关报表,并做好使用总结，认真积累、整理实验教学档案及归档工作，形成制度，要充分利用档案资料，积极发挥实验教学档案的作用。

十、每学期末，做好实验用品盘点，并根据下学期实验教学任务，做好下学期实验用品的申报工作，认真填写器械、药品试剂、低值耐用品、实验动物的申报单。

配合教师做好实验室开放准备的工作。

十一、实验课和实验内容不得随意调换，确有特殊原因需调换实验课和更换实验内容的，需填写申请单，报二级学院（中心）领导批准后方可实施。变更或新增实验项目需报二级学院（中心）主管领导批准并报教务处审核。

十二、因故未完成规定实验项目的学生应当补做；无故缺课的学生必须书面检查，经实验指导教师和实验中心（室）主任同意后才能补做实验；擅自缺课达课程计划学时的1/3及其以上者不得参加考核。

十三、学生不得迟到、早退或缺课。因故不能参加者，应办理请假手续。对迟到15分钟以上或无故不上实验课者，以旷课论处。要穿好白大衣，不得穿背心和拖鞋；除了一般的学习用品外，其它物品不得带入实验室。

十四、保持实验室的严肃、安静、清洁，不得在实验室内大声喧哗、嬉闹，不准在实验室内进食、吸烟和乱吐乱丢杂物，不得乱倒乱扔废液、废物。

十五、要教育学生爱护实验室仪器设备和公共财物，节约实验药品、材料。学生不得将公物带出实验室，一经发现应予以严肃处理。实验室要建立物品损坏赔偿制度。

十六、学生必须以实事求是的科学态度进行实验，应认真操作，仔细观察，做好原始记录。学生应备有专用实验记录本，实验记录是原始性记录，是撰写实验报告的主要依据，内容要求真实、客观地反映实际情况，实验结果（原始性记录）须经教师认可并签字。不得弄虚作假，不得抄袭他人的实验记录。

十七、实验完成后，学生应将仪器、工具及实验场地等进行清理、归还，经实验教师或实验技术人员同意后，方可离开实验室。值日生应做好实验场所的清洁卫生，关好水电门窗。

十八、提倡节约，反对浪费，降低实验成本。

一、本学期实验教学进度表：（可粘贴）

二、本学期实验准备任务单（可粘贴）

实验准备卡             实验编号：

| 实验名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验类型 | 1演示2 验证3 综合 4 设计 5其它 |  |  | 实验总人数 |  |  |  |  | 实验开设组数 |  |  |  |  |
| 每组人数 |  |  |  | 实验重复数 |  |  |  |  | 实验开始日期 |  |  |  |  |
| 所用 仪器设备名称及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每组所用 器材、动物及数量 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 名称 | 单位 |  | 数量 |
| 药品 及 试剂配方 | 药品： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、 |  |  |  |  |  | 7、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |  | 8、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |  |  | 9、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 10、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 11、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、 |  |  |  |  |  | 12、 |  |  |  |  |  |  |

预实验记录及结论： 注意事项及经验总结： 需改进的事项： 准备人员签名： 日期: 年 月 日：

学期总结和建议: 签名： 时间： 年 月 日